CLEx

防  爆  电  气  设  备

Electrical    Apparatus     for     Explosive     Atmospheres

防 爆 合 格 证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证书编号 No:   CLEx20.9564X

制    造    商 Manufacturer

产  品  名  称

Name of Product

型  号  规  格

Type of Product

防  爆  标  志

Ex-Marking

产  品  标  准

Standard Product

总  装  图  号

Drawing   No.

深圳市郎特科技有限公司

地址：深圳市宝安区福永兴华路106

防爆LED荧光灯

ME1802                               AC220V       2×40W

Ex   d   IC   T4/T6   Gb/Ex   tD   A21   IP66   T130℃/T80℃

Q/ME 002-2020

ME1802-000.1 、ME1802-000.2

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：

The drawings,technical documents and the samples are verified and certified   according   to    standard(s)for   safety   as   below:

GB3836.1-2010

GB3836.2-2010   GB12476.1-2013

GB12476.5-2013

爆炸性环境第1部分：设备通用要求

爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”  保护的设备

可燃性粉尘环境用电气设备第1部分：通用要求

可燃性粉尘环境用电气设备第5部分：外壳保护型 “tD”

说 明 事 项

Explanation

批       准 Approved    by

发 证 日 期

Date  of issue

有 效 期 至

Valid  date

1.  防爆标志为Ex d ⅡC T4 Gb/Ex tD A21 IP66 T130℃,荧光光源，功率为：1× 14W 、1×18W 、1×28W 、1×36W 、1×40W 、2×14W 、2×18W 、2×28W 、2×36W 、2

×40W;  防爆标志为 Ex d ⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃,LED 光源，功率为：

1×7W 、1×9W 、1×10W 、1×12W 、1×16W 、1×18W 、1×20W 、1×24W 、1×36W 、2 ×7W 、2×9W 、2×10W 、2×12W 、2×16W 、2×18W 、2×20W 、2×24W 、2×36W;

2.“X”:       透明件仅能承受低能量冲击，应避免机械危险。

****

国家低压防爆电器质量监督检验中心(辽宁)

National quality supervision and inspection center for low voltage

explosion-proof electrical apparatus (Liaoning)

2020年10月26日

2025年10月25日

本证书仅对符合送检样品的产品有效，证书持有人有责任保证产品符合标准规定。 This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s)tested and

verify certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s)

地址：中国 · 辽宁沈阳经济技术开发区细河四北街6号

ADD:No.6,Xihe 4 North Street,Shenyang Economic&technological Development Area,Liaoning,China

电话TEL:024-6283291862832910     邮编P.C:110027

E-mail:gidyfb@163.com                 http://dyfb.syzjy.net

中国认可

国际互认 检测

TESTING

CNAS L0136

160008113510   (2019)国认监认字(589)号

防 爆 电 气 设 备

Electrical    Apparatus    for    Explosive    Atmospheres

防 爆 合 格 证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

国家低压防爆电器质量监督检验中心(辽宁)

National   quliysperision   an   inspection   center   for   low   volage   explosion-profelectnicl   apartrs(Liaoning)