深圳市郎特科技有限公司

产品检验报告

产品名称:红外感应led灯管

型号规格:LT-T8-120-18wIR全白

18w

检验日期:2025-06-25

依据标准:GB7000.1-2007

检验结论:

□ 合格      □不合格

编 制  陆元高

审 核  袁 毅

批 准  管文君

地址:深圳市宝安区福永兴华路创业城工业园323

第一页

参数测试内容

| 序 号 | 检验项目 | 技术要求 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 外 观 | 不得有变形、裂纹 | 符合 | 合格 |
| 02 | 光源功率 | 16.50w | 符合 | 合格 |
| 03 | 光源电压 | DC60-80v | 符合 | 合格 |
| 04 | Led效率 | >100lm/W | 符合 | 合格 |
| 05 | 色温 | 6500k | 符合 | 合格 |
| 06 | 功率因数 | >0.90 | 符合 | 合格 |
| 07 | Led结温 | <60℃ | 符合 | 合格 |
| 08 | 初始光通量 | >1800lm | 符合 | 合格 |
| 09 | 显色性 | 81 | 符合 | 合格 |
| 10 | 工作温度 | -30-+50℃ | 符合 | 合格 |
| 11 | 防水等级 | IP40 | 符合 | 合格 |

第二页

外观参数如下

灯具尺寸: φ26*L1198mm 不含针脚

规格: T8

堵头: G13

支架匹配：T8 1.2米

外壳：铝塑，6063铝+PC罩

第三页

电气参数

- 电流:210mA

- 输入电压：AC220v

- 功率因数：PF0.9

4.光效:100lm/W

5.光通量:1800lm

6.通电方式：双端通电 （或单端）

7.内置恒流驱动

8.灯珠:/2835贴片/

9.灯珠数量:96pcs

10.4KV防雷，

- 11.发光角度：120度

- 12.延时：120秒

- 13.待机：3w

- 14.感应;5-6米

- 15原理：红外线,人体感应

第四页

质保三年

安装说明

- 单端通电

- 双端通电

- 安装:吊链，吸顶安装，均可

- 注意事项：

- 安装时避开强光直射，避免误触发；

- 远离热源（如暖气），防止温度干扰感应；

- 保持感应区域无遮挡，确保灵敏度；

- 电源电压需匹配，避免过载；

- 定期清理表面灰尘，维护感应效果；

- 勿频繁开关，以免影响寿命。

- 红外感应灯管实物图