深圳市郎特科技有限公司

产品检验报告

产品名称:高光效吸顶灯

型号规格:LT-XD240-6wSF全白

6w 三防

检验日期:2025-06-21

依据标准:GB7000.1-2007

检验结论:

□ 合格      □不合格

编 制  陆元高

审 核  袁 毅

批 准  管文君

地址:深圳市宝安区福永兴华路创业城工业园323

第一页

参数测试内容

| 序 号 | 检验项目 | 技术要求 | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 外 观 | 不得有变形、裂纹 | 符合 | 合格 |
| 02 | 光源功率 | 5.50w | 符合 | 合格 |
| 03 | 光源电压 | DC60-80v | 符合 | 合格 |
| 04 | Led效率 | >180lm/W | 符合 | 合格 |
| 05 | 色温 | 6500k | 符合 | 合格 |
| 06 | 功率因数 | >0.50 | 符合 | 合格 |
| 07 | Led结温 | <60℃ | 符合 | 合格 |
| 08 | 初始光通量 | >1200lm | 符合 | 合格 |
| 09 | 显色性 | 81 | 符合 | 合格 |
| 10 | 工作温度 | -30-+50℃ | 符合 | 合格 |
| 11 | 防水等级 | IP65 | 符合 | 合格 |

第二页

外观参数如下

灯具尺寸: φ240*H29mm

规格: 高光效

堵头: 双引线

功能：防尘、防虫、防雾

外壳：全塑

第三页

电气参数

- 电流:55mA

- 输入电压：AC220v

- 功率因数：PF0.5

4.光效:180lm/W

5.光通量:1200lm

6.通电方式：引线通电

7.内置恒流驱动

8.灯珠:/2835贴片/

9.灯珠数量:pcs

10.4KV防雷，

- 11.发光角度：90度

- 12原理：高光效+聚光罩

第四页

质保三年

安装说明

- 吸顶安装

- 侧面安装

- 吊链安装

- 注意事项：

- 关注面罩材质，透光率高且易清洁的亚克力或 PC 材质为佳。

- 安装时确保承重牢固，避免接触水源，

- 定期清理面罩灰尘以维持光效。